충청남도의회에서 의결된 충청남도교육청 학교 내 정수장치 설치 등 먹는 물 관리에 관한 조례를 다음과 같이 공포한다.

충청남도교육감	김 지 철

2021년  7월  20일

충청남도 조례 제 5010 호

충청남도교육청 학교 내 정수장치 설치 등 먹는 물 관리에 관한 조례

제1조(목적) 이 조례는 학교 내 정수장치 설치 등 먹는 물 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 학생과 학부모가 안심하고 만족하는 학교 운영을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “학교”란「유아교육법」제2조제2호에 따른 유치원 및「초·중등교육법」제2조에 따른 학교를 말한다.

2. “정수장치”란 학교 내 수도관의 유해 오염물질을 걸러내는 기능의 장치를 말한다.

제3조(책무) 충청남도교육감(이하 “교육감”이라 한다)은 수돗물 오염물질로부터 안전한 관리를 위해 학교 내 정수장치 설치·관리 등 먹는 물 관리를 위해 노력하여야 한다.

제4조(유지 및 관리) ① 각급 학교의 장(이하 “학교의 장”이라 한다)은 학생들의 안전을 위해 학교 내 수질관리 기능이 인증된 정수장치를 설치할 수 있다.

② 학교의 장은 제1항에 따라 설치된 학교 내 정수장치의 유지·관리를 위하여 정기적인 점검을 실시하고 관련규정에 따라 정수장치 교체 등 적절한 조치를 하여야 한다.

제5조(지원) 교육감은 각급 학교 내 정수장치 설치에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.

제6조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 교육규칙으로 정한다.

부  칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

	<제정이유 및 주요내용>
□ 제정이유 ❍ 충남도내 각급 학교의 안전하고 깨끗한 물 공급을 위하여 학교 내 정수장치 설치 등 먹는 물 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 학생과 학부모가 안심하고 만족하는 학교 운영에 기여하고자 함. □ 주요내용 ❍ 안전한 학교 교육활동을 위해 학교 내 정수장치 설치 등 먹는 물 관리에 노력할 수 있도록 교육감의 책무를 규정함. (제3조) ❍ 각급 학교의 장은 학생들의 안전을 위해 학교 내 정수장치를 설치할 수 있도록 하고 유지 및 관리를 위하여 정기점검과 정수장치 교체 등 적절한 조치를 할 수 있도록 규정함. (제4조) ❍ 교육감은 각급 학교 내 정수장치 설치에 필요한 행정적․재정적 지원을 할 수 있도록 규정함. (제5조)